## Momente grinda
Secțiunea 1-1
Acțiune |  |  | Mk,i (kNm) | SLU - GF |  |  | SLU - GS |  |  | SLS - C |  |  | SLS - F |  |  | SLS - CV |  |  | SLS - S
|  |  |  | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere
1 | Greutate proprie | Gk,1 | -87.26 | 1.35 | -117.801 | 45.46% | 1 | -87.26 | 19.14% | 1 | -87.26 | 46.92% | 1 | -87.26 | 54.86% | 1 | -87.26 | 58.84% | 1 | -87.26 | 28.88%
2 | Finisaj | Gk,2 | -26.88 | 1.35 | -36.288 | 14% | 1 | -26.88 | 5.895% | 1 | -26.88 | 14.45% | 1 | -26.88 | 16.9% | 1 | -26.88 | 18.13% | 1 | -26.88 | 8.897%
3 | Compartimentare | Gk,3 | -18.02 | 1.35 | -24.327 | 9.388% | 1 | -18.02 | 3.952% | 1 | -18.02 | 9.69% | 1 | -18.02 | 11.33% | 1 | -18.02 | 12.15% | 1 | -18.02 | 5.964%
4 | Utilă | Qk,1 | -53.81 | 1.5 | -80.715 | 31.15% | 0.3 | -16.143 | 3.541% | 1 | -53.81 | 28.93% | 0.5 | -26.905 | 16.91% | 0.3 | -16.143 | 10.89% | 0.3 | -16.143 | 5.343%
5 | Seism | SXPMP | -307.64 | 0 | 0 | 0% | 1 | -307.64 | 67.47% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | -153.82 | 50.91%
[5 empty] | -259.131 |  |  | -455.943 |  |  | -185.97 |  |  | -159.065 |  |  | -148.303 |  |  | -302.123
Secțiunea 2-2
Acțiune |  |  | Mk,i (kNm) | SLU - GF |  |  | SLU - GS |  |  | SLS - C |  |  | SLS - F |  |  | SLS - CV |  |  | SLS - S
|  |  |  | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere
1 | Greutate proprie | Gk,1 | 54 | 1.35 | 72.9 | 44.79% | 1 | 54 | 58.18% | 1 | 54 | 46.25% | 1 | 54 | 54.19% | 1 | 54 | 58.18% | 1 | 54 | 58.18%
2 | Finisaj | Gk,2 | 17.14 | 1.35 | 23.139 | 14.22% | 1 | 17.14 | 18.47% | 1 | 17.14 | 14.68% | 1 | 17.14 | 17.2% | 1 | 17.14 | 18.47% | 1 | 17.14 | 18.47%
3 | Compartimentare | Gk,3 | 11.41 | 1.35 | 15.4035 | 9.464% | 1 | 11.41 | 12.29% | 1 | 11.41 | 9.772% | 1 | 11.41 | 11.45% | 1 | 11.41 | 12.29% | 1 | 11.41 | 12.29%
4 | Utilă | Qk,1 | 34.21 | 1.5 | 51.315 | 31.53% | 0.3 | 10.263 | 11.06% | 1 | 34.21 | 29.3% | 0.5 | 17.105 | 17.16% | 0.3 | 10.263 | 11.06% | 0.3 | 10.263 | 11.06%
5 | Seism | SXPMP | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 0 | 0%
[5 empty] | 162.7575 |  |  | 92.813 |  |  | 116.76 |  |  | 99.655 |  |  | 92.813 |  |  | 92.813
Secțiunea 3-3
Acțiune |  |  | Mk,i (kNm) | SLU - GF |  |  | SLU - GS |  |  | SLS - C |  |  | SLS - F |  |  | SLS - CV |  |  | SLS - S
|  |  |  | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere
1 | Greutate proprie | Gk,1 | -87.26 | 1.35 | -117.801 | 45.46% | 1 | -87.26 | -54.85% | 1 | -87.26 | 46.92% | 1 | -87.26 | 54.86% | 1 | -87.26 | 58.84% | 1 | -87.26 | 100%
2 | Finisaj | Gk,2 | -26.88 | 1.35 | -36.288 | 14% | 1 | -26.88 | -16.9% | 1 | -26.88 | 14.45% | 1 | -26.88 | 16.9% | 1 | -26.88 | 18.13% | 1 | -26.88 | 100%
3 | Compartimentare | Gk,3 | -18.02 | 1.35 | -24.327 | 9.388% | 1 | -18.02 | -11.33% | 1 | -18.02 | 9.69% | 1 | -18.02 | 11.33% | 1 | -18.02 | 12.15% | 1 | -18.02 | 100%
4 | Utilă | Qk,1 | -53.81 | 1.5 | -80.715 | 31.15% | 0.3 | -16.143 | -10.15% | 1 | -53.81 | 28.93% | 0.5 | -26.905 | 16.91% | 0.3 | -16.143 | 10.89% | 0.3 | -16.143 | 100%
5 | Seism | SXPMP | 307.4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 307.4 | 193.2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 153.7 | 3.511%
[5 empty] | -259.131 |  |  | 159.097 |  |  | -185.97 |  |  | -159.065 |  |  | -148.303 |  |  | 5.397
Secțiunea 4-4
Acțiune |  |  | Mk,i (kNm) | SLU - GF |  |  | SLU - GS |  |  | SLS - C |  |  | SLS - F |  |  | SLS - CV |  |  | SLS - S
|  |  |  | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere | γ sau ψ | MEd,i (kNm) | Pondere
1 | Greutate proprie | Gk,1 | 8.86 | 1.35 | 11.961 | 45.12% | 1 | 8.86 | 4.88% | 1 | 8.86 | 46.58% | 1 | 8.86 | 54.51% | 1 | 8.86 | 58.49% | 1 | 8.86 | 9.009%
2 | Finisaj | Gk,2 | 2.78 | 1.35 | 3.753 | 14.16% | 1 | 2.78 | 1.531% | 1 | 2.78 | 14.62% | 1 | 2.78 | 17.1% | 1 | 2.78 | 18.35% | 1 | 2.78 | 2.827%
3 | Compartimentare | Gk,3 | 1.85 | 1.35 | 2.4975 | 9.422% | 1 | 1.85 | 1.019% | 1 | 1.85 | 9.727% | 1 | 1.85 | 11.38% | 1 | 1.85 | 12.21% | 1 | 1.85 | 1.881%
4 | Utilă | Qk,1 | 5.53 | 1.5 | 8.295 | 31.29% | 0.3 | 1.659 | 0.9138% | 1 | 5.53 | 29.07% | 0.5 | 2.765 | 17.01% | 0.3 | 1.659 | 10.95% | 0.3 | 1.659 | 1.687%
5 | Seism | SXPMP | 166.4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 166.4 | 91.66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 83.2 | 84.6%
[5 empty] | 26.5065 |  |  | 181.549 |  |  | 19.02 |  |  | 16.255 |  |  | 15.149 |  |  | 98.349

## Redistributii
SXN |  |  |  | Schema de redistribuție
|  | Sus |  |  | Median |  |  |  | Jos
|  | MEd | MRd |  | MEd | MRd |  |  | MEd | MRd
| 16.4% | 433 | 372 |  | 170 | 245.6 |  |  | 138 | 208.2
| ΔM | -61 |  | -70.2 | 75.6 |  |  |  | 70.2 |  | ΔM
0
Etaj 3 | [5 empty] | 18.87% | 70.2 |  |  | 70.2
cota +10.5 | [5 empty] | moment distribuit
-9.2
|  | Sus |  | 23.06% | Median |  |  |  | Jos
|  | MEd | MRd |  | MEd | MRd |  |  | MEd | MRd
| 23.12% | 458 | 372 |  | 182 | 245.6 |  |  | 162.1 | 208.2
| ΔM | -86 |  | -39.9 | 63.6 |  |  |  | 46.1 |  | ΔM
0
Etaj 2 | [5 empty] | 12.39% | 46.1 |  |  | 46.1
cota +7.00 |  |  | -39.9 |  |  | moment distribuit
-30.7
|  | Sus |  | 76.94% | Median |  |  |  | Jos
|  | MEd | MRd |  | MEd | MRd |  |  | MEd | MRd
| 9.946% | 409 | 372 |  | 160 | 245.6 |  |  | 118 | 208.2
| ΔM | -37 |  | -67.7 | 85.6 |  |  |  | 90.2 |  | ΔM
22.5
Etaj 1 | [5 empty] | 18.2% | 67.7 |  |  | 67.7
cota +3.50 | [5 empty] | moment distribuit
|  | Sus | [6 empty] | Jos
|  | ∑ΔM | -184 |  | 22.5 |  |  |  | ∑ΔM | 206.5
SXP |  |  |  | Schema de redistribuție
|  | Jos |  |  | Median |  |  |  | Sus
|  | MEd | MRd |  | MEd | MRd |  |  | MEd | MRd
|  | 134 | 208.2 |  | 167 | 245.6 |  |  | 427 | 372 | 14.78%
| ΔM | 74.2 |  |  | 78.6 |  |  | -74.2 | -55 |  | ΔM
0
Etaj 3 |  | 74.2 |  |  | 74.2 | 19.95%
cota +10.5 |  |  |  |  | moment distribuit
-19.2
|  | Jos |  |  | Median |  |  | 62.34% | Sus
|  | MEd | MRd |  | MEd | MRd |  |  | MEd | MRd
|  | 158 | 208.2 |  | 180 | 245.6 |  |  | 453 | 372 | 21.77%
| ΔM | 50.2 |  |  | 65.6 |  |  | -30.8 | -81 |  | ΔM
0
Etaj 2 |  | 50.2 |  |  | 50.2 | 13.49%
cota +7.00 |  |  |  |  | moment distribuit |  |  |  | -30.8
-11.6
|  | Jos |  |  | Median |  |  | 37.66% | Sus
|  | MEd | MRd |  | MEd | MRd |  |  | MEd | MRd
|  | 114 | 208.2 |  | 158 | 245.6 |  |  | 405 | 372 | 8.871%
| ΔM | 94.2 |  |  | 87.6 |  |  | -44.6 | -33 |  | ΔM
49.6
Etaj 1 |  | 44.6 |  |  | 44.6 | 11.99%
cota +3.50 |  |  |  |  | moment distribuit
|  | Jos | [6 empty] | Sus
|  | ∑ΔM | 218.6 |  |  | 49.6 |  |  | ∑ΔM | -169

## Momente capabile_fyk
Întindere la partea superioară
Stadiu |  | Moment încovoietor (kNm) | Curbură (1/m) | Deschiderea medie a fisurii wk(mm) | Distanța maximă între fisuri sr,max(mm) | σs - tensiuni în armătură (MPa) | εs - întindere armătură (mm/m) | σc -tensiuni în beton zona comprimată (MPa) | εc - compresiune beton (mm/m)
Fisurare | I | 119.77 | 0.0003129 | 0.00737 | 172 | 14.98 | 0.071 | 3.705 | 0.12
Curgere | II | 409.64 | 0.005213 | 0.216 | 100 | 500 | 2.381 | 17.89 | 0.79
Ultim | III | 435.09 | 0.05 | 2.703 | 100 | 500 | 27.123 | 25 | 3.5
Întindere la partea inferioară
Stadiu |  | Moment încovoietor (kNm) | Curbură (1/m) | Deschiderea medie a fisurii wk(mm) | Distanța maximă între fisuri sr,max(mm) | σs - tensiuni în armătură (MPa) | εs - întindere armătură (mm/m) | σc -tensiuni în beton zona comprimată (MPa) | εc - compresiune beton (1mm/m)
Fisurare | I | 95.67 | 0.0001883 | 0.009216 | 200 | 16.128 | 0.077 | 1.195 | 0.039
Curgere | II | 217.95 | 0.004274 | 0.199 | 100 | 500 | 2.381 | 7.344 | 0.237
Ultim | III | 242.814 | 0.152 | 8.86 | 100 | 500 | 89.45 | 25 | 3.5

## Sheet1
Kxx | Mxx
G-35x65_sec1_c | G-35x65_sec1_c | Mxx | Kxx
M- | M- | G-35x65_sec1_c | G-35x65_sec1_c
1/m | kN-m | M- | M-
|  | kN-m | 1/m
0 | 0
0.001101 | 82.79 | 0 | 0
0.002202 | 164.6 | 82.79 | 0.001101
0.003303 | 243.9 | 164.6 | 0.002202
0.004404 | 324.3 | 243.9 | 0.003303
0.005505 | 401 | 324.3 | 0.004404
0.006606 | 407.3 | 401 | 0.005505
0.007707 | 411.4 | 407.3 | 0.006606
0.008808 | 415 | 411.4 | 0.007707
0.009909 | 417.2 | 415 | 0.008808
0.01101 | 420 | 417.2 | 0.009909
0.0132 | 422.7 | 420 | 0.01101
0.0154 | 425.5 | 422.7 | 0.0132
0.01759 | 426.7 | 425.5 | 0.0154
0.01979 | 427.2 | 426.7 | 0.01759
0.02198 | 425.2 | 427.2 | 0.01979
0.02417 | 426.4 | 425.2 | 0.02198
0.02637 | 428.9 | 426.4 | 0.02417
0.02856 | 428.8 | 428.9 | 0.02637
0.03076 | 427.9 | 428.8 | 0.02856
0.03295 | 428.6 | 427.9 | 0.03076
0.03514 | 428.9 | 428.6 | 0.03295
0.03734 | 429.3 | 428.9 | 0.03514
0.03953 | 429.7 | 429.3 | 0.03734
0.04173 | 430.1 | 429.7 | 0.03953
0.04392 | 431.2 | 430.1 | 0.04173
0.04611 | 430.7 | 431.2 | 0.04392
0.04831 | 430.8 | 430.7 | 0.04611
0.0505 | 430.8 | 430.8 | 0.04831
0.0527 | 429.4 | 430.8 | 0.0505
0.05489 | 429.6 | 429.4 | 0.0527
|  | 429.6 | 0.05489